2023年第 4季度 洪泽 区

城市生活饮用水水质卫生监测情况

根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》和《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》要求，洪泽区卫健委组织完成了2023年第4季度的城市生活饮用水水质卫生监测工作。全区共设8个监测点，按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）进行常规指标的监测，共检测水样8份，根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）进行评价，合格8份，合格率 100%（其中出厂水1份，合格1份；末梢水 5份，合格 5 份；二次供水2份，合格2份）。